## 2nd_batch
Inj. | Injection Name | Type | Level | Vial | Volume | RT | Expected RT | Quant Ion | Area | Amount | Theo. Amt | Concentration | RF | ISTD Amount | ISTD Area | Comment
No. | Selected Peak: |  |  | Pos'n | µL | min | min | m/z | counts*min | ppm | n.a. | ppm/µL |  | ppm | counts*min
[6 empty] | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR
[6 empty] | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR
1 | STD1 | Calibration Standard | 1 | B:C3 | 1 | 3.76 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 12 | 0.3059 | 0.1 | 0.3059 | 49.044 | n.a. | n.a.
2 | STD2 | Calibration Standard | 2 | B:C4 | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 22 | 0.5484 | 0.1 | 0.5484 | 44.6483 | n.a. | n.a.
3 | STD3 | Calibration Standard | 3 | B:C5 | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 42 | 1.0207 | 0.1 | 1.0207 | 41.9232 | n.a. | n.a.
4 | STD4 | Calibration Standard | 4 | B:C6 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 117 | 2.8232 | 0.1 | 2.8232 | 46.6889 | n.a. | n.a.
5 | STD5 | Calibration Standard | 5 | B:C7 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 235 | 5.6637 | 0.1 | 5.6637 | 46.9192 | n.a. | n.a.
6 | STD6 | Calibration Standard | 6 | B:C8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 420 | 10.1387 | 0.1 | 10.1387 | 42.0295 | n.a. | n.a.
7 | STD7 | Calibration Standard | 7 | B:C9 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 951 | 22.9244 | 0.1 | 22.9244 | 38.0344 | n.a. | n.a.
8 | STD8 | Calibration Standard | 8 | B:D1 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 2104 | 50.7237 | 0.1 | 50.7237 | 42.089 | n.a. | n.a.
9 | STD9 | Calibration Standard | 9 | B:D2 | 1 | 3.55 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 4153 | 100.1013 | 0.1 | 100.1013 | 41.5347 | n.a. | n.a.
10 | ME67 | Unknown |  | G:A5 | 1 | 3.83 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 2 | 0.0497 | 0.1 | 0.0497 | n.a. | n.a. | n.a.
11 | ME68 | Unknown |  | G:A6 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 0 | 0.0144 | 0.1 | 0.0144 | n.a. | n.a. | n.a.
12 | ME69 | Unknown |  | G:A7 | 1 | 3.68 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 2 | 0.0486 | 0.1 | 0.0486 | n.a. | n.a. | n.a.
13 | ME70 | Unknown |  | G:A8 | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 35 | 0.8515 | 0.1 | 0.8515 | n.a. | n.a. | n.a.
14 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 41 | 0.9962 | 0.1 | 0.9962 | n.a. | n.a. | n.a.
15 | ME71 | Unknown |  | G:A9 | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 6 | 0.1431 | 0.1 | 0.1431 | n.a. | n.a. | n.a.
16 | ME72 | Unknown |  | G:B1 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 85 | 2.0627 | 0.1 | 2.0627 | n.a. | n.a. | n.a.
17 | ME73 | Unknown |  | G:B2 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 24 | 0.5936 | 0.1 | 0.5936 | n.a. | n.a. | n.a.
18 | ME74 | Unknown |  | G:B3 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 18 | 0.4385 | 0.1 | 0.4385 | n.a. | n.a. | n.a.
19 | ME75 | Unknown |  | G:B4 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 321 | 7.7402 | 0.1 | 7.7402 | n.a. | n.a. | n.a.
20 | ME76 | Unknown |  | G:B5 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 14 | 0.3457 | 0.1 | 0.3457 | n.a. | n.a. | n.a.
21 | ME77 | Unknown |  | G:B6 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 17 | 0.4135 | 0.1 | 0.4135 | n.a. | n.a. | n.a.
22 | ME78 | Unknown |  | G:B7 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 288 | 6.9475 | 0.1 | 6.9475 | n.a. | n.a. | n.a.
23 | ME79 | Unknown |  | G:B8 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 335 | 8.0822 | 0.1 | 8.0822 | n.a. | n.a. | n.a.
24 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 46 | 1.1206 | 0.1 | 1.1206 | n.a. | n.a. | n.a.
25 | ME80 | Unknown |  | G:B9 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 12 | 0.307 | 0.1 | 0.307 | n.a. | n.a. | n.a.
26 | ME81 | Unknown |  | G:C1 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 400 | 9.658 | 0.1 | 9.658 | n.a. | n.a. | n.a.
27 | ME82 | Unknown |  | G:C2 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 40 | 0.9708 | 0.1 | 0.9708 | n.a. | n.a. | n.a.
28 | ME83 | Unknown |  | G:C3 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 63 | 1.5348 | 0.1 | 1.5348 | n.a. | n.a. | n.a.
29 | ME84 | Unknown |  | G:C4 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 35 | 0.8464 | 0.1 | 0.8464 | n.a. | n.a. | n.a.
30 | ME85 | Unknown |  | G:C5 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 66 | 1.6076 | 0.1 | 1.6076 | n.a. | n.a. | n.a.
31 | ME86 | Unknown |  | G:C6 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 96 | 2.3222 | 0.1 | 2.3222 | n.a. | n.a. | n.a.
32 | ME87 | Unknown |  | G:C7 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 34 | 0.8363 | 0.1 | 0.8363 | n.a. | n.a. | n.a.
33 | ME88 | Unknown |  | G:C8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 370 | 8.9214 | 0.1 | 8.9214 | n.a. | n.a. | n.a.
34 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 47 | 1.1427 | 0.1 | 1.1427 | n.a. | n.a. | n.a.
35 | ME89 | Unknown |  | G:C9 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 378 | 9.1208 | 0.1 | 9.1208 | n.a. | n.a. | n.a.
36 | ME90 | Unknown |  | G:D1 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 440 | 10.6254 | 0.1 | 10.6254 | n.a. | n.a. | n.a.
37 | ME91 | Unknown |  | G:D2 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 142 | 3.4204 | 0.1 | 3.4204 | n.a. | n.a. | n.a.
38 | ME92 | Unknown |  | G:D3 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 330 | 7.9521 | 0.1 | 7.9521 | n.a. | n.a. | n.a.
39 | ME93 | Unknown |  | G:D4 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 360 | 8.6903 | 0.1 | 8.6903 | n.a. | n.a. | n.a.
40 | ME94 | Unknown |  | G:D5 | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 92 | 2.2386 | 0.1 | 2.2386 | n.a. | n.a. | n.a.
41 | ME95 | Unknown |  | G:D6 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 85 | 2.0635 | 0.1 | 2.0635 | n.a. | n.a. | n.a.
42 | ME96 | Unknown |  | G:D7 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 15 | 0.383 | 0.1 | 0.383 | n.a. | n.a. | n.a.
43 | ME97 | Unknown |  | G:D8 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 42 | 1.0147 | 0.1 | 1.0147 | n.a. | n.a. | n.a.
44 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 47 | 1.1435 | 0.1 | 1.1435 | n.a. | n.a. | n.a.
45 | ME98 | Unknown |  | G:D9 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 290 | 6.9888 | 0.1 | 6.9888 | n.a. | n.a. | n.a.
46 | ME99 | Unknown |  | G:E1 | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1 | 0.0286 | 0.1 | 0.0286 | n.a. | n.a. | n.a.
47 | ME100 | Unknown |  | G:E2 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 42 | 1.0281 | 0.1 | 1.0281 | n.a. | n.a. | n.a.
48 | ME101 | Unknown |  | G:E3 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 627 | 15.1237 | 0.1 | 15.1237 | n.a. | n.a. | n.a.
49 | ME102 | Unknown |  | G:E4 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 333 | 8.0342 | 0.1 | 8.0342 | n.a. | n.a. | n.a.
50 | ME103 | Unknown |  | G:E5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 61 | 1.492 | 0.1 | 1.492 | n.a. | n.a. | n.a.
51 | ME104 | Unknown |  | G:E6 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 786 | 18.9398 | 0.1 | 18.9398 | n.a. | n.a. | n.a.
52 | ME105 | Unknown |  | G:E7 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 418 | 10.0821 | 0.1 | 10.0821 | n.a. | n.a. | n.a.
53 | ME106 | Unknown |  | G:E8 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 159 | 3.8309 | 0.1 | 3.8309 | n.a. | n.a. | n.a.
54 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 43 | 1.045 | 0.1 | 1.045 | n.a. | n.a. | n.a.
55 | ME107 | Unknown |  | G:E9 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 154 | 3.726 | 0.1 | 3.726 | n.a. | n.a. | n.a.
56 | ME108 | Unknown |  | G:F1 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 3 | 0.0907 | 0.1 | 0.0907 | n.a. | n.a. | n.a.
57 | ME109 | Unknown |  | G:F2 | 1 | n.a. | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
58 | ME110 | Unknown |  | G:F3 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 3 | 0.0778 | 0.1 | 0.0778 | n.a. | n.a. | n.a.
59 | ME111 | Unknown |  | G:F4 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 31 | 0.7526 | 0.1 | 0.7526 | n.a. | n.a. | n.a.
60 | ME112 | Unknown |  | G:F5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 7 | 0.1808 | 0.1 | 0.1808 | n.a. | n.a. | n.a.
61 | ME113 | Unknown |  | G:F6 | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 3 | 0.0712 | 0.1 | 0.0712 | n.a. | n.a. | n.a.
62 | ME114 | Unknown |  | G:F7 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 16 | 0.4079 | 0.1 | 0.4079 | n.a. | n.a. | n.a.
63 | ME115 | Unknown |  | G:F8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 18 | 0.4524 | 0.1 | 0.4524 | n.a. | n.a. | n.a.
64 | ME116 | Unknown |  | G:F9 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 23 | 0.5615 | 0.1 | 0.5615 | n.a. | n.a. | n.a.
65 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 52 | 1.2583 | 0.1 | 1.2583 | n.a. | n.a. | n.a.
66 | ME117 | Unknown |  | B:A1 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 16 | 0.397 | 0.1 | 0.397 | n.a. | n.a. | n.a.
67 | ME118 | Unknown |  | B:A2 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 50 | 1.204 | 0.1 | 1.204 | n.a. | n.a. | n.a.
68 | ME119 | Unknown |  | B:A3 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 17 | 0.4282 | 0.1 | 0.4282 | n.a. | n.a. | n.a.
69 | ME120 | Unknown |  | B:A4 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 16 | 0.4023 | 0.1 | 0.4023 | n.a. | n.a. | n.a.
70 | ME121 | Unknown |  | B:A5 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 14 | 0.3544 | 0.1 | 0.3544 | n.a. | n.a. | n.a.
71 | ME122 | Unknown |  | B:A6 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 41 | 1.0038 | 0.1 | 1.0038 | n.a. | n.a. | n.a.
72 | ME123 | Unknown |  | B:A7 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 8 | 0.2028 | 0.1 | 0.2028 | n.a. | n.a. | n.a.
73 | ME124 | Unknown |  | B:A8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 15 | 0.3674 | 0.1 | 0.3674 | n.a. | n.a. | n.a.
74 | ME125 | Unknown |  | B:A9 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1 | 0.0249 | 0.1 | 0.0249 | n.a. | n.a. | n.a.
75 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 47 | 1.1421 | 0.1 | 1.1421 | n.a. | n.a. | n.a.
76 | ME126 | Unknown |  | B:B1 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 6 | 0.1527 | 0.1 | 0.1527 | n.a. | n.a. | n.a.
77 | ME127 | Unknown |  | B:B2 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 11 | 0.2637 | 0.1 | 0.2637 | n.a. | n.a. | n.a.
78 | ME128 | Unknown |  | B:B3 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 11 | 0.2753 | 0.1 | 0.2753 | n.a. | n.a. | n.a.
79 | ME129 | Unknown |  | B:B4 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 153 | 3.7074 | 0.1 | 3.7074 | n.a. | n.a. | n.a.
80 | ME130 | Unknown |  | B:B5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 344 | 8.2992 | 0.1 | 8.2992 | n.a. | n.a. | n.a.
81 | ME131 | Unknown |  | B:B6 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 328 | 7.9066 | 0.1 | 7.9066 | n.a. | n.a. | n.a.
82 | ME132 | Unknown |  | B:B7 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 27 | 0.6636 | 0.1 | 0.6636 | n.a. | n.a. | n.a.
83 | ME133 | Unknown |  | B:B8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 383 | 9.2501 | 0.1 | 9.2501 | n.a. | n.a. | n.a.
84 | ME134 | Unknown |  | B:B9 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 83 | 1.9994 | 0.1 | 1.9994 | n.a. | n.a. | n.a.
85 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 49 | 1.1913 | 0.1 | 1.1913 | n.a. | n.a. | n.a.
86 | ME135 | Unknown |  | B:C1 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 307 | 7.4015 | 0.1 | 7.4015 | n.a. | n.a. | n.a.
87 | ME136 | Unknown |  | B:C2 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 8 | 0.1984 | 0.1 | 0.1984 | n.a. | n.a. | n.a.
Maximum | [12 empty] | 49.04
Average | [12 empty] | 43.66
Minimum | [12 empty] | 38.03
Standard Deviation | [12 empty] | 3.43
Relative Standard Deviation | [12 empty] | n.a.

## 1st_batch
Inj. | Injection Name | Type | Level | Vial | Volume | RT | Expected RT | Quant Ion | Area | Amount | Theo. Amt | Concentration | RF | ISTD Amount | ISTD Area | Comment
No. | Selected Peak: |  |  | Pos'n | µL | min | min | m/z | counts*min | ppm | n.a. | ppm/µL |  | ppm | counts*min
[6 empty] | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR
[6 empty] | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR | GTR
1 | GTR 1ppm | Unknown |  |  | 4 | 3.5 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 12 | 0.5941 | 0.1 | 0.1485 | n.a. | n.a. | n.a.
2 | GTR 1ppm | Unknown |  |  | 4 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 115 | 2.9995 | 0.1 | 0.7499 | n.a. | n.a. | n.a.
3 | BITC 10ppm | Unknown |  |  | 4 | n.a. | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
4 | BITC 10ppm | Unknown |  |  | 4 | n.a. | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
5 | GTR 1ppm | Unknown |  |  | 1 | 3.68 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 15 | 0.6474 | 0.1 | 0.6474 | n.a. | n.a. | n.a.
6 | GTR 1ppm | Unknown |  |  | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 23 | 0.8303 | 0.1 | 0.8303 | n.a. | n.a. | n.a.
7 | GTR 1ppm | Unknown |  |  | 2.5 | 3.81 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 47 | 1.3977 | 0.1 | 0.5591 | n.a. | n.a. | n.a.
8 | Fruit_Josh2 | Unknown |  |  | 1 | 3.81 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 29 | 0.9799 | 0.1 | 0.9799 | n.a. | n.a. | n.a.
9 | Fruit_Josh3 | Unknown |  |  | 1 | 3.7 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1 | 0.3171 | 0.1 | 0.3171 | n.a. | n.a. | n.a.
10 | Fruit_Josh_actual2 | Unknown |  |  | 1 | 3.53 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 0 | 0.3038 | 0.1 | 0.3038 | n.a. | n.a. | n.a.
11 | Fruit_Josh4 | Unknown |  |  | 1 | 3.68 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 92 | 2.457 | 0.1 | 2.457 | n.a. | n.a. | n.a.
12 | BITC | Unknown |  |  | 1 | n.a. | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
13 | BITC | Unknown |  |  | 1 | n.a. | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
14 | OLD_STD1 | Unknown |  |  | 1 | n.a. | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
15 | OLD_STD2 | Unknown |  |  | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1 | 0.3275 | 0.1 | 0.3275 | n.a. | n.a. | n.a.
16 | OLD_STD3 | Unknown |  |  | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1 | 0.3324 | 0.1 | 0.3324 | n.a. | n.a. | n.a.
17 | OLD_STD4 | Unknown |  |  | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1 | 0.3275 | 0.1 | 0.3275 | n.a. | n.a. | n.a.
18 | OLD_STD5 | Calibration Standard | 1 |  | 1 | 3.73 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 6 | 0.4466 | 0.1 | 0.4466 | 24.5548 | n.a. | n.a.
19 | OLD_STD6 | Calibration Standard | 2 |  | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 14 | 0.6307 | 0.1 | 0.6307 | 28.0109 | n.a. | n.a.
20 | OLD_STD7 | Calibration Standard | 3 |  | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 29 | 0.9721 | 0.1 | 0.9721 | 28.6029 | n.a. | n.a.
21 | OLD_STD8 | Calibration Standard | 4 |  | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 71 | 1.9633 | 0.1 | 1.9633 | 28.3881 | n.a. | n.a.
22 | OLD_STD9 | Calibration Standard | 5 |  | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 127 | 3.2852 | 0.1 | 3.2852 | 25.496 | n.a. | n.a.
23 | STD1 | Calibration Standard | 1 | B:C3 | 1 | 3.83 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 10 | 0.5382 | 0.1 | 0.5382 | 40.2125 | n.a. | n.a.
24 | STD2 | Calibration Standard | 2 | B:C4 | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 21 | 0.8017 | 0.1 | 0.8017 | 42.6337 | n.a. | n.a.
25 | STD3 | Calibration Standard | 3 | B:C5 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 50 | 1.4727 | 0.1 | 1.4727 | 50.0011 | n.a. | n.a.
26 | STD4 | Calibration Standard | 4 | B:C6 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 108 | 2.8214 | 0.1 | 2.8214 | 43.0609 | n.a. | n.a.
27 | STD5 | Calibration Standard | 5 | B:C7 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 232 | 5.7304 | 0.1 | 5.7304 | 46.401 | n.a. | n.a.
28 | STD6 | Calibration Standard | 6 | B:C8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 392 | 9.4809 | 0.1 | 9.4809 | 39.2333 | n.a. | n.a.
29 | STD7 | Calibration Standard | 7 | B:C9 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1020 | 24.1658 | 0.1 | 24.1658 | 40.8029 | n.a. | n.a.
30 | STD8 | Calibration Standard | 8 | B:D1 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 2041 | 48.0599 | 0.1 | 48.0599 | 40.8298 | n.a. | n.a.
31 | STD9 | Calibration Standard | 9 | B:D2 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 4312 | 101.179 | 0.1 | 101.179 | 43.122 | n.a. | n.a.
32 | ME10 | Unknown |  | R:A2 | 1 | 3.83 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 51 | 1.4859 | 0.1 | 1.4859 | n.a. | n.a. | n.a.
33 | ME11 | Unknown |  | R:A3 | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 136 | 3.4807 | 0.1 | 3.4807 | n.a. | n.a. | n.a.
34 | ME12 | Unknown |  | R:A4 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 276 | 6.763 | 0.1 | 6.763 | n.a. | n.a. | n.a.
35 | ME13 | Unknown |  | R:A5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1238 | 29.2586 | 0.1 | 29.2586 | n.a. | n.a. | n.a.
36 | ME14 | Unknown |  | R:A6 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 251 | 6.1671 | 0.1 | 6.1671 | n.a. | n.a. | n.a.
37 | ME15 | Unknown |  | R:A7 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 147 | 3.7397 | 0.1 | 3.7397 | n.a. | n.a. | n.a.
38 | ME16 | Unknown |  | R:A8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 186 | 4.6485 | 0.1 | 4.6485 | n.a. | n.a. | n.a.
39 | ME17 | Unknown |  | R:A9 | 1 | 3.73 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 11 | 0.5666 | 0.1 | 0.5666 | n.a. | n.a. | n.a.
40 | ME18 | Unknown |  | R:B1 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 324 | 7.8755 | 0.1 | 7.8755 | n.a. | n.a. | n.a.
41 | ME19 | Unknown |  | R:B2 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 230 | 5.6857 | 0.1 | 5.6857 | n.a. | n.a. | n.a.
42 | ME20 | Unknown |  | R:B3 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 603 | 14.4182 | 0.1 | 14.4182 | n.a. | n.a. | n.a.
43 | ME21 | Unknown |  | R:B4 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 178 | 4.4664 | 0.1 | 4.4664 | n.a. | n.a. | n.a.
44 | ME22 | Unknown |  | R:B5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 164 | 4.1428 | 0.1 | 4.1428 | n.a. | n.a. | n.a.
45 | ME23 | Unknown |  | R:B6 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 239 | 5.8908 | 0.1 | 5.8908 | n.a. | n.a. | n.a.
46 | ME24 | Unknown |  | R:B7 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 13 | 0.6145 | 0.1 | 0.6145 | n.a. | n.a. | n.a.
47 | ME25 | Unknown |  | R:B8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 93 | 2.483 | 0.1 | 2.483 | n.a. | n.a. | n.a.
48 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 41 | 1.2633 | 0.1 | 1.2633 | n.a. | n.a. | n.a.
49 | ME26 | Unknown |  | R:B9 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 41 | 1.2529 | 0.1 | 1.2529 | n.a. | n.a. | n.a.
50 | ME27 | Unknown |  | R:C1 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 12 | 0.5861 | 0.1 | 0.5861 | n.a. | n.a. | n.a.
51 | ME28 | Unknown |  | R:C2 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1403 | 33.1234 | 0.1 | 33.1234 | n.a. | n.a. | n.a.
52 | ME29 | Unknown |  | R:C3 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 41 | 1.2525 | 0.1 | 1.2525 | n.a. | n.a. | n.a.
53 | ME30 | Unknown |  | R:C4 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 40 | 1.2406 | 0.1 | 1.2406 | n.a. | n.a. | n.a.
54 | ME31 | Unknown |  | R:C5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 196 | 4.891 | 0.1 | 4.891 | n.a. | n.a. | n.a.
55 | ME32 | Unknown |  | R:C6 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 237 | 5.8524 | 0.1 | 5.8524 | n.a. | n.a. | n.a.
56 | ME33 | Unknown |  | R:C7 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 55 | 1.593 | 0.1 | 1.593 | n.a. | n.a. | n.a.
57 | ME34 | Unknown |  | R:C8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 200 | 4.9802 | 0.1 | 4.9802 | n.a. | n.a. | n.a.
58 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 40 | 1.2487 | 0.1 | 1.2487 | n.a. | n.a. | n.a.
59 | ME35 | Unknown |  | R:C9 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 57 | 1.6364 | 0.1 | 1.6364 | n.a. | n.a. | n.a.
60 | ME36 | Unknown |  | R:D1 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1768 | 41.6675 | 0.1 | 41.6675 | n.a. | n.a. | n.a.
61 | ME37 | Unknown |  | R:D2 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 190 | 4.7382 | 0.1 | 4.7382 | n.a. | n.a. | n.a.
62 | ME38 | Unknown |  | R:D3 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 15 | 0.6456 | 0.1 | 0.6456 | n.a. | n.a. | n.a.
63 | ME39 | Unknown |  | R:D4 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 73 | 2.0084 | 0.1 | 2.0084 | n.a. | n.a. | n.a.
64 | ME40 | Unknown |  | R:D5 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 2297 | 54.0319 | 0.1 | 54.0319 | n.a. | n.a. | n.a.
65 | ME41 | Unknown |  | R:D6 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 11 | 0.5616 | 0.1 | 0.5616 | n.a. | n.a. | n.a.
66 | ME42 | Unknown |  | R:D7 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 127 | 3.2702 | 0.1 | 3.2702 | n.a. | n.a. | n.a.
67 | ME43 | Unknown |  | R:D8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 392 | 9.4759 | 0.1 | 9.4759 | n.a. | n.a. | n.a.
68 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 45 | 1.3536 | 0.1 | 1.3536 | n.a. | n.a. | n.a.
69 | ME44 | Unknown |  | R:D9 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 45 | 1.3661 | 0.1 | 1.3661 | n.a. | n.a. | n.a.
70 | ME45 | Unknown |  | R:E1 | 1 | 3.63 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 54 | 1.5694 | 0.1 | 1.5694 | n.a. | n.a. | n.a.
71 | ME46 | Unknown |  | R:E2 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 4 | 0.3854 | 0.1 | 0.3854 | n.a. | n.a. | n.a.
72 | ME47 | Unknown |  | R:E3 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 80 | 2.1724 | 0.1 | 2.1724 | n.a. | n.a. | n.a.
73 | ME48 | Unknown |  | R:E4 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1372 | 32.3986 | 0.1 | 32.3986 | n.a. | n.a. | n.a.
74 | ME49 | Unknown |  | R:E5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 41 | 1.2696 | 0.1 | 1.2696 | n.a. | n.a. | n.a.
75 | ME50 | Unknown |  | R:E6 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 228 | 5.6306 | 0.1 | 5.6306 | n.a. | n.a. | n.a.
76 | ME51 | Unknown |  | R:E7 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1060 | 25.1001 | 0.1 | 25.1001 | n.a. | n.a. | n.a.
77 | ME52 | Unknown |  | R:E8 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 781 | 18.5819 | 0.1 | 18.5819 | n.a. | n.a. | n.a.
78 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 41 | 1.2618 | 0.1 | 1.2618 | n.a. | n.a. | n.a.
79 | ME53 | Unknown |  | R:E9 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 409 | 9.8656 | 0.1 | 9.8656 | n.a. | n.a. | n.a.
80 | ME54 | Unknown |  | R:F1 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 75 | 2.0644 | 0.1 | 2.0644 | n.a. | n.a. | n.a.
81 | ME55 | Unknown |  | R:F2 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 90 | 2.4077 | 0.1 | 2.4077 | n.a. | n.a. | n.a.
82 | ME56 | Unknown |  | R:F3 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 324 | 7.8875 | 0.1 | 7.8875 | n.a. | n.a. | n.a.
83 | ME57 | Unknown |  | R:F4 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 191 | 4.767 | 0.1 | 4.767 | n.a. | n.a. | n.a.
84 | ME58 | Unknown |  | R:F5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 51 | 1.485 | 0.1 | 1.485 | n.a. | n.a. | n.a.
85 | ME59 | Unknown |  | R:F6 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 285 | 6.9721 | 0.1 | 6.9721 | n.a. | n.a. | n.a.
86 | ME60 | Unknown |  | R:F7 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 223 | 5.5253 | 0.1 | 5.5253 | n.a. | n.a. | n.a.
87 | ME61 | Unknown |  | R:F8 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 209 | 5.1929 | 0.1 | 5.1929 | n.a. | n.a. | n.a.
88 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 40 | 1.2412 | 0.1 | 1.2412 | n.a. | n.a. | n.a.
89 | ME62 | Unknown |  | R:F9 | 1 | 3.58 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1052 | 24.9035 | 0.1 | 24.9035 | n.a. | n.a. | n.a.
90 | ME63 | Unknown |  | G:A1 | 1 | 3.6 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 45 | 1.3639 | 0.1 | 1.3639 | n.a. | n.a. | n.a.
91 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | 3.91 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 17 | 0.7094 | 0.1 | 0.7094 | n.a. | n.a. | n.a.
92 | ME64 | Unknown |  | G:A2 | 1 | 3.65 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 3634 | 85.3176 | 0.1 | 85.3176 | n.a. | n.a. | n.a.
93 | ME65 | Unknown |  | G:A3 | 1 | 3.68 | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | 1 | 0.3337 | 0.1 | 0.3337 | n.a. | n.a. | n.a.
94 | ME66 | Unknown |  | G:A4 | 1 | n.a. | 3.75 | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
95 | ME67 | Unknown |  | G:A5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
96 | ME68 | Unknown |  | G:A6 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
97 | ME69 | Unknown |  | G:A7 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
98 | ME70 | Unknown |  | G:A8 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
99 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
100 | ME71 | Unknown |  | G:A9 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
101 | ME72 | Unknown |  | G:B1 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
102 | ME73 | Unknown |  | G:B2 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
103 | ME74 | Unknown |  | G:B3 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
104 | ME75 | Unknown |  | G:B4 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
105 | ME76 | Unknown |  | G:B5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
106 | ME77 | Unknown |  | G:B6 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
107 | ME78 | Unknown |  | G:B7 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
108 | ME79 | Unknown |  | G:B8 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
109 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
110 | ME80 | Unknown |  | G:B9 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
111 | ME81 | Unknown |  | G:C1 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
112 | ME82 | Unknown |  | G:C2 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
113 | ME83 | Unknown |  | G:C3 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
114 | ME84 | Unknown |  | G:C4 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
115 | ME85 | Unknown |  | G:C5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
116 | ME86 | Unknown |  | G:C6 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
117 | ME87 | Unknown |  | G:C7 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
118 | ME88 | Unknown |  | G:C8 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
119 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
120 | ME89 | Unknown |  | G:C9 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
121 | ME90 | Unknown |  | G:D1 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
122 | ME91 | Unknown |  | G:D2 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
123 | ME92 | Unknown |  | G:D3 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
124 | ME93 | Unknown |  | G:D4 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
125 | ME94 | Unknown |  | G:D5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
126 | ME95 | Unknown |  | G:D6 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
127 | ME96 | Unknown |  | G:D7 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
128 | ME97 | Unknown |  | G:D8 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
129 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
130 | ME98 | Unknown |  | G:D9 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
131 | ME99 | Unknown |  | G:E1 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
132 | ME100 | Unknown |  | G:E2 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
133 | ME101 | Unknown |  | G:E3 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
134 | ME102 | Unknown |  | G:E4 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
135 | ME103 | Unknown |  | G:E5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
136 | ME104 | Unknown |  | G:E6 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
137 | ME105 | Unknown |  | G:E7 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
138 | ME106 | Unknown |  | G:E8 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
139 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
140 | ME107 | Unknown |  | G:E9 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
141 | ME108 | Unknown |  | G:F1 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
142 | ME109 | Unknown |  | G:F2 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
143 | ME110 | Unknown |  | G:F3 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
144 | ME111 | Unknown |  | G:F4 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
145 | ME112 | Unknown |  | G:F5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
146 | ME113 | Unknown |  | G:F6 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
147 | ME114 | Unknown |  | G:F7 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
148 | ME115 | Unknown |  | G:F8 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
149 | ME116 | Unknown |  | G:F9 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
150 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
151 | ME117 | Unknown |  | B:A1 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
152 | ME118 | Unknown |  | B:A2 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
153 | ME119 | Unknown |  | B:A3 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
154 | ME120 | Unknown |  | B:A4 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
155 | ME121 | Unknown |  | B:A5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
156 | ME122 | Unknown |  | B:A6 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
157 | ME123 | Unknown |  | B:A7 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
158 | ME124 | Unknown |  | B:A8 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
159 | ME125 | Unknown |  | B:A9 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
160 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
161 | ME126 | Unknown |  | B:B1 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
162 | ME127 | Unknown |  | B:B2 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
163 | ME128 | Unknown |  | B:B3 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
164 | ME129 | Unknown |  | B:B4 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
165 | ME130 | Unknown |  | B:B5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
166 | ME131 | Unknown |  | B:B6 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
167 | ME132 | Unknown |  | B:B7 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
168 | ME133 | Unknown |  | B:B8 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
169 | ME134 | Unknown |  | B:B9 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
170 | STD_1ppm | Unknown |  | B:C5 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
171 | ME135 | Unknown |  | B:C1 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
172 | ME136 | Unknown |  | B:C2 | 1 | n.a. | n.a. | 408.00 / 96.89-96.89, 259.01-259.01 | n.a. | n.a. | 0.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
Maximum | [12 empty] | 50
Average | [12 empty] | 37.24
Minimum | [12 empty] | 24.55
Standard Deviation | [12 empty] | 8.41
Relative Standard Deviation | [12 empty] | n.a.

## calibration
| 1st_batch | 2nd_batch
R2 | 0.99921 | 0.9994
%RSD | 4.7505 | 4.076

## GTR
sample_id | conc
GTR 1ppm | 0.1485
GTR 1ppm | 0.7499
BITC 10ppm | n.a.
BITC 10ppm | n.a.
GTR 1ppm | 0.6474
GTR 1ppm | 0.8303
GTR 1ppm | 0.5591
Fruit_Josh2 | 0.9799
Fruit_Josh3 | 0.3171
Fruit_Josh_actual2 | 0.3038
Fruit_Josh4 | 2.457
BITC | n.a.
BITC | n.a.
OLD_STD1 | n.a.
OLD_STD2 | 0.3275
OLD_STD3 | 0.3324
OLD_STD4 | 0.3275
OLD_STD5 | 0.4466
OLD_STD6 | 0.6307
OLD_STD7 | 0.9721
OLD_STD8 | 1.9633
OLD_STD9 | 3.2852
STD1 | 0.5382
STD2 | 0.8017
STD3 | 1.4727
STD4 | 2.8214
STD5 | 5.7304
STD6 | 9.4809
STD7 | 24.1658
STD8 | 48.0599
STD9 | 101.179
ME10 | 1.4859
ME11 | 3.4807
ME12 | 6.763
ME13 | 29.2586
ME14 | 6.1671
ME15 | 3.7397
ME16 | 4.6485
ME17 | 0.5666
ME18 | 7.8755
ME19 | 5.6857
ME20 | 14.4182
ME21 | 4.4664
ME22 | 4.1428
ME23 | 5.8908
ME24 | 0.6145
ME25 | 2.483
STD_1ppm | 1.2633
ME26 | 1.2529
ME27 | 0.5861
ME28 | 33.1234
ME29 | 1.2525
ME30 | 1.2406
ME31 | 4.891
ME32 | 5.8524
ME33 | 1.593
ME34 | 4.9802
STD_1ppm | 1.2487
ME35 | 1.6364
ME36 | 41.6675
ME37 | 4.7382
ME38 | 0.6456
ME39 | 2.0084
ME40 | 54.0319
ME41 | 0.5616
ME42 | 3.2702
ME43 | 9.4759
STD_1ppm | 1.3536
ME44 | 1.3661
ME45 | 1.5694
ME46 | 0.3854
ME47 | 2.1724
ME48 | 32.3986
ME49 | 1.2696
ME50 | 5.6306
ME51 | 25.1001
ME52 | 18.5819
STD_1ppm | 1.2618
ME53 | 9.8656
ME54 | 2.0644
ME55 | 2.4077
ME56 | 7.8875
ME57 | 4.767
ME58 | 1.485
ME59 | 6.9721
ME60 | 5.5253
ME61 | 5.1929
STD_1ppm | 1.2412
ME62 | 24.9035
ME63 | 1.3639
STD_1ppm | 0.7094
ME64 | 85.3176
ME65 | 0.3337
STD1 | 0.3059
STD2 | 0.5484
STD3 | 1.0207
STD4 | 2.8232
STD5 | 5.6637
STD6 | 10.1387
STD7 | 22.9244
STD8 | 50.7237
STD9 | 100.1013
ME67 | 0.0497
ME68 | 0.0144
ME69 | 0.0486
ME70 | 0.8515
STD_1ppm | 0.9962
ME71 | 0.1431
ME72 | 2.0627
ME73 | 0.5936
ME74 | 0.4385
ME75 | 7.7402
ME76 | 0.3457
ME77 | 0.4135
ME78 | 6.9475
ME79 | 8.0822
STD_1ppm | 1.1206
ME80 | 0.307
ME81 | 9.658
ME82 | 0.9708
ME83 | 1.5348
ME84 | 0.8464
ME85 | 1.6076
ME86 | 2.3222
ME87 | 0.8363
ME88 | 8.9214
STD_1ppm | 1.1427
ME89 | 9.1208
ME90 | 10.6254
ME91 | 3.4204
ME92 | 7.9521
ME93 | 8.6903
ME94 | 2.2386
ME95 | 2.0635
ME96 | 0.383
ME97 | 1.0147
STD_1ppm | 1.1435
ME98 | 6.9888
ME99 | 0.0286
ME100 | 1.0281
ME101 | 15.1237
ME102 | 8.0342
ME103 | 1.492
ME104 | 18.9398
ME105 | 10.0821
ME106 | 3.8309
STD_1ppm | 1.045
ME107 | 3.726
ME108 | 0.0907
ME109 | n.a.
ME110 | 0.0778
ME111 | 0.7526
ME112 | 0.1808
ME113 | 0.0712
ME114 | 0.4079
ME115 | 0.4524
ME116 | 0.5615
STD_1ppm | 1.2583
ME117 | 0.397
ME118 | 1.204
ME119 | 0.4282
ME120 | 0.4023
ME121 | 0.3544
ME122 | 1.0038
ME123 | 0.2028
ME124 | 0.3674
ME125 | 0.0249
STD_1ppm | 1.1421
ME126 | 0.1527
ME127 | 0.2637
ME128 | 0.2753
ME129 | 3.7074
ME130 | 8.2992
ME131 | 7.9066
ME132 | 0.6636
ME133 | 9.2501
ME134 | 1.9994
STD_1ppm | 1.1913
ME135 | 7.4015
ME136 | 0.1984